QUANTITATIVOS FÍSICOS DO PROJETO DE PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO GINÁSIO MUNICIPAL VEREADOR FLÁVIO ROQUE DE SOUZA

Endereço:  Rua Recife -- Centro

Área: 1.565,00 m²

Município: Santa Terezinha do Progresso / SC

Placa da Obra

Placa da Obra (1,25 x 2,00 m) = 2,50 m²

- MATERIAIS e SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

## – LIMPEZA DA ÁREA DE PINTURA

Considerado a área em planta e a área do espelho da arquibancada = 1.565,00 m²

## – PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA, ARQUIBANCADA e CIRCULAÇÃO

Quadra esportiva:

Fundo preparador para Quadra (média de 1 litro para cada 10,00m²) = 80,00m²

Pintura final da Quadra = 800,00m²

Demarcação das faixas:

Faixa azul (futebol): 191,53ml

Faixa branca (voleibol): 72,00ml

Faixa amarela (handebol): 43,70ml

Total das faixas = 307,23ml

Arquibancada e circulação:

Pintura com tinta acrílica para piso = 765,00m² (inclusive espelho da arquibancada)

## - CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

## Corrimão: 3,25ml + 3,25ml + 3,25ml = 9,75ml

Guarda-corpo com corrimão na lateral da arquibancada = 4,00ml x 1,10ml = 4,40m²

Pintura corrimão e guarda - corpo:

Pintura corrimão: 9,75ml x 0,10m = 1,00 m²

Pintura guarda-corpo: 4,40m² x 60% por ser vazado = 2,65m²

∑ pintura = 3,65ml

## TROCA DE PORTAS

Portas metálicas:

Porta metálica de abrir (2,60x2,50m) = 01 Unidade -- 6,50m²

Porta metálica de abrir (2,00x2,50m) = 01 Unidades -- 5,00m²

∑ portas metálicas = 11,50m²

Pintura das Portas metálicas:

Porta metálica de abrir (2,60x2,50m) = 6,50m² x 2 lados = 13,00m²

Porta metálica de abrir (2,00x2,50m) = 5,00m² x 2 lados = 10,00m²

∑ pintura = 23,00m²

# Santa Terezinha do Progresso (SC), 24 de janeiro de 2018.

________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)