Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução da Obra:

Projeto: ACESSIBILIDADE FRONTAL E CALÇADA PÚBLICA DA UNIDADE DE SAÚDE

Área calçada: 113,65 m²

Área parte frontal: 430,07 m²

Área Total: 543,72 m²

Endereço:  Rua Ernesto Francisco Cardoso -- Município de Santa Terezinha do Progresso / SC

CONSIDERAÇÕES:

- Seguir NBR 9050:2015 – Norma Técnica de Acessibilidade – Procedimentos;

PLACA DA OBRA

Placa do Programa Financiador: Deverá ser fixada na obra a placa do programa financiador, em lugar visível, não podendo haver na obra placa maior que esta. Dimensionamento: 2,00 m x 1,25m (Deverá ser executada em chapa de aço galvanizada com estrutura).

## MATERIAIS e SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

## SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO e COMPACTAÇÃO / LOCAÇÃO DA OBRA

Deverá ser proocedido com a remoção das lajotas existentes da calçada pública e o contrapiso do acesso das ambulâncias, além da calçada existente em frente à Unidade, e o meio fio, que está danificado.

Após as remoções e limpeza dos locais deverá ser realizado o nivelamento do solo, realizado corte se necessário e ou preenchimento com solo, deixando a base pronta para o recebimento do pavimento em pavers e concreto, e por fim compactação de todos os locais.

Para a locação de todas as partes a serem executadas seguir conforme indicado no projeto, a rampa de acessibilidade deverá ser cuidadosamente locada para não ultrapassar os limites de inclinação (8,33%), assim como os demais locais, cuidado com as cotas de nível apresentadas. Após esta etapa, os pontos deverão ser conferidos pelo responsável da execução dos serviços.

## CALÇADA PÚBLICA, PÁTIO, ACESSO FRONTAL E CALÇADA DA OBRA e ESTACIONAMENTO EM PAVERS / VIGA DE TRAVAMENTO / MEIO FIO

    - Pavers: A calçada pública deverá ser executada com PAVERS, assentes em camada de pó de pedra com espessura de 6 cm e rejuntado com pó de pedra. Deverá ser executado seguindo as Normas Brasileiras - ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, espaços e equipamentos, e a NBR 16537/2016 – Acessibilidade – sinalização tátil no piso – Diretrizes para elaboração de projetos e instalação, onde estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de Acessibilidade, no caso de calçadas acessíveis elas deverão ser executados com o uso de sinalização com contraste tátil e visual no piso, sendo utilizado paver, conforme segue:

Áreas em geral:

PAVER – 25 x 10 cm, espessura 6 cm (cor cinza) – para as áreas em geral.

PAVER direcional – 25 X 10 cm, espessura de 6 cm (cor vermelha) – para as áreas indicadas como guia Direcional.

PAVER alerta – 25 X 10 cm, espessura de 6 cm (cor vermelha) – para as áreas indicadas como guia Alerta.

A sinalização tátil e visual Direcional no piso deve ser utilizada no sentido do deslocamento das pessoas, quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável, em ambientes internos ou externos, para indicar caminhos preferenciais de circulação, estes consistem em relevos lineares regularmente dispostos, consistindo de relevos lineares de seção tronco-cônica.

A sinalização tátil e visual de Alerta no piso consiste em um conjunto de relevos tronco – cônicos que devem ser utilizados para:

- Informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa;

- Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços;

- Informar as mudanças de direção ou opções de percursos;

- Indicar o início e término de degraus, escadas e rampas;

- Indicar a existência de patamares nas escadas e rampas;

- Indicar travessias de pedestre.

Para a calçada pública executada com PAVERS, os mesmos terão o tamanho de 10 x 25 cm, e as direcionais e alertas, da mesma forma, com tamanho de 10 x 25 cm com espessura de 6,0 cm, assentes sobre colchão de pó de pedra espessura de 5,0 cm e rejuntadas com pó de pedra, conforme necessidade.

A calçada pública foi projetada, conforme a NBR 9050/2015, sendo que foi utilizado como rampa de acessibilidade a indicada na Figura 96 da norma (Rebaixamento de calçadas estreitas), sendo esta executada para calçada pública com largura de até 2,0 m, com meio fio de 15 cm de altura, sendo executada em pavers, incluindo faixa de paver alerta com dimensões de 25 x 10 cm e espessura de 6,0 cm e colchão de pó de pedra.

Da mesma forma, o pátio do acesso frontal e a calçada da obra, e ainda o estacionamento para veículos, deverão ser executados em pavers, conforme mostrado no projeto, com as mesmas características descritas acima para o material, os mesmos deverão ser muito bem assentados e nivelados, para não haver desnível entre eles e nem com as demais partes executadas, conforme colocado, deverá ser tomado cuidado com as cotas de nível do terreno, sempre verificando, antes da execução, as inclinações e necessidade de ajustes na topografia do solo. Nos acessos com trafego de veículos (pequeno porte), poderá ser seguido o mesmo método executivo com os mesmos pavers indicados no projeto (25 x 10 cm, e: 6,0 cm)

A empresa executora deverá apresentar SELO DE QUALIDADE DOS PAVERS da Associação Brasileira de Cimento Portland ou comprovação através da apresentação de ensaios pertinentes, do acompanhamento continuo da fabricação por laboratório reconhecido pelo INMETRO.

  - Viga de travamento para a calçada pública: Deverá ser executada (local indicado no projeto), na borda externa da calçada, consistindo em uma viga de acabamento/travamento com função de contensão. Está deverá ser executada com concreto com Fck de 20 Mpa, com dimensão de 10 x 15 cm, armada, conforme extensão indicada em projeto.

  - Meio fio: Será necessário a execução de novo meio fio, rente à calçada pública, este será em concreto pré-moldado com as dimensões de 13x15x30 centímetros – 1,00 metro, o mesmo deverá possuir resistência (fck mínimo de 150 kg /cm2) para não perderem as suas principais funções que são de evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de condução das águas das chuvas e evitar que os veículos invadam a calçada. O topo do meio fio deverá ficar 15 centímetros acima da cota final dos bordos da pavimentação e o mesmo deverá ser rejuntado e pintado nas cores determinadas pelo município, em toda sua extensão.

  - Pintura da faixa para pedestres: Devido ao novo acesso cadeirante na calçada pública, deverá ser realizado a pintura no pavimento (pintura horizontal), de nova faixa para pedestres, conforme mostrado em projeto.

## RAMPA DE ACESSIBILIDADE, ESCADA FRONTAL e PÁTIO DE ACESSO DE VEÍCULOS EM CONCRETO / VAGAS DE ESTACIONAMENTO / MUROS DE CONTENSÃO / CANALETA DE ESCOAMENTO

  - Rampa de acessibilidade: Na parte frontal da edificação, para permitir a acessibilidade, deverá ser executado uma rampa em concreto armado com malha de aço na largura de 1,50m, e inclinação máxima de 8,33%, com patamares de largura 1,50m a cada trecho de rampa, conforme mostrado em projeto, rampa e patamares terão piso polido e de forma que seja antiderrapante (seguir conforme NBR 9050:2015-acessibilidade).

Os fechamentos das laterais da rampa serão em alvenaria de blocos cerâmicos, com revestimento e pintura. A alvenaria deverá ser executada sobre viga de baldrame armada, e no topo da alvenaria igualmente executar uma viga de concreto armada, ambas as vigas servirão para o travamento da estrutura da rampa. Ainda para a rampa, nos locais indicados na planta executar pilaretes em concreto armado, que serão ancorados sobre sapatas de concreto, a altura dos pilaretes será variável, tendo em vista o desnível do terreno e a inclinação da rampa. Nos vãos da rampa deverá ser preenchido com solo, e posterior compactação, sobre este solo compactado que será executado o contrapiso armado da rampa.

  - Escada frontal: A escada da parte frontal será em concreto armado, com 11 degraus de base 0,30m e espelho de 0,17m, largura de 1,20m, a escada terá piso polido e de forma que seja antiderrapante.

    - Corrimão e guarda-corpo: Em ambas as extremidades da rampa e patamares executar proteção em guarda-corpo com altura de 1,10 m e ainda corrimão nas alturas de 0,70m e 0,92m, utilizar material em tubo de aço galvanizado 1 ½” (ver detalhe junto ao projeto) para os dois elementos. Para a escada, em ambos os lados executar corrimão nas alturas de 0,70m e 0,92m, com as mesmas características descritas acima. As características construtivas e a correta execução deverão seguir conforme norma do corpo de bombeiros (IN 009/DAT/CBMSC) e NBR 9050:2015 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos).

Todos corrimãos e guarda-corpos citados deverão receber pintura, iniciando com o fundo preparador e em seguida para a pintura utilizar 2 demãos de tinta esmalte.

  - Vaga para cadeirante e idoso e trajeto seguro: No local indicado no projeto deverá ser previsto local para estacionamento e desembarque de pessoas com Deficiência ou mobilidade reduzida. Para tanto, prever contrapiso em concreto polido com pintura indicativa do símbolo internacional - SIA, além de faixa de circulação para a cadeira de rodas, disposta lateralmente à vaga. Esta faixa, na cor amarela, será de 1,20 m de largura. Ainda, deverá ser previsto vaga para idoso, com pintura no piso, e prever o trajeto seguro a partir do estacionamento até a entrada da edificação, com largura de 1,20m, deverá ser pintado as faixas sobre o contrapiso, conforme mostrado em projeto. Não poderá haver desnível entre as vagas e o trajeto seguro com relação ao entorno.

ABNT NBR 9050:2015 -- 6.14.2 Circulação de pedestre em estacionamentos.

Todo estacionamento deve garantir uma faixa de circulação de pedestre que garanta um trajeto seguro e com largura mínima de 1,20 m até o local de interesse. Este trajeto vai compor a rota acessível.

  - Pátio de acesso de veículos: Na parte frontal da edificação deverá ser executado contrapiso em concreto armado para a circulação de veículos, deverá ser cuidado com as cotas de nível para que haja suavidade após a regularização do solo e por fim a execução do contrapiso, que deverá ter uma inclinação mínima para a canaleta de escoamento das águas, esta última deverá ser executada com meio tubo de diâmetro 40cm, rente ao muro, conforme indicado ao projeto. Ver representação no corte AA dos desníveis.

  - Rampa de acesso para ambulâncias: A rampa para acesso das ambulâncias deverá ser executada igualmente em contrapiso de concreto armado, seguindo a inclinação conforme o existente.

  - Muros de contensão: Os muros de contensão (muro 01, 02 e 03) serão em blocos de concreto estrutural, com dimensões de 14x19x39cm, furados na vertical, com resistência mínima de FBK 14 MPa, apoiados sobre sapata de concreto armado. Para maior rigidez do conjunto, os blocos deverão ter seus furos preenchidos com concreto, juntamente com a colocação de uma barra de aço em cada bloco, serão utilizadas barras com diâmetro de Ø 8mm e ancoradas na viga armada (as barras nos blocos deverão ter sua extremidade em forma de gancho, para melhor ancoragem nas vigas), a altura dos muros varia de acordo com os desníveis verificados no local, conforme indicado no projeto.

## ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa e pronta para o uso, não poderá ter acumulo de materiais na via, no pátio da Unidade e também em lotes próximos, os entulhos deverão ser destinados ao local indicado pela administração municipal.

Santa Terezinha do Progresso, 30 de abril de 2018.

_____________________________________

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)